### UAB ŠILUTĖS ŠILUMOS TINKLAI

### 2 priedas

### TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

UAB Šilutės šilumos tinklai perka biokuro kokybės tyrimų paslaugą. Paslaugas atlikti gali tik akredituota laboratorija. Pirkimo sutartis galios 12 mėn. su galimybe pratęsti dar du kartus po 12 mėn.

Tiekėjas biokuro ėminius pasiima pats iš Bendrovės, adresu Verslo g. 12, Šilutė. Tiekėjas atsakingas už ėminių paėmimo tarą ir įsipareigoja pristatyti tarą pagal galiojančius standartus.

Paslaugos bus perkamos tik pagal Bendrovės poreikį pasiūlyme nurodytomis kainomis (įkainiais). Techninėje specifikacijoje pateiktas paslaugų sąrašas orientacinis. Paslaugos bus perkamos tik pagal Bendrovės (toliau – Pirkėjas) poreikį. Pirkėjas neįsipareigoja per visą Sutarties galiojimo laikotarpį  užsakyti Paslaugų visai numatytai maksimaliai Sutarties vertei.

Atliekant biokuro kokybės tyrimus, reikalinga įvertinti:

- Drėgmę,

- Pelenų kiekis sausoje kuro masėje,

- Sausos masės žemutinis šiluminingumas, KJ/kg (kcal/kg).

| Paslaugos pavadinimas | Preliminarus kiekis vnt. per sutarties galiojimą (12 mėn.) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Drėgnumas – pagal poreikį | - |
| Peleningumas | Iki 300 |
| Sausos masės žemutinis šiluminingumas, KJ/kg (kcal/kg) | Iki 300 |

Techninę specifikaciją paruošė direktoriaus pavaduotojas šilumos gamybai Saulius Vytuvis.